## KAPAK
PORTAKAL AHŞAP ÜRÜNLERİ
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ RENOVASYON

## Teklif Esasları
TEKLİF ESASLARI
1 | İş kapsamında malzemelerin temini, nakliyesi, montaj, test ve devreye alma tarafımıza aittir.
2 | Şantiyede çalışacak personellerimizin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması şirketimiz
sorumluluğundadır.
3 | Montajı tamamlanan sistemler hakkında uygulamalı ve teorik kullanıcı eğitimi tarafımızdan
verilecektir
4 | Sistemin kurulumu ve devreye alınması esnasında gerekli su, elektrik, aydınlatma temini
işveren sorumluluğundadır.
5 | Malzemeler için depo alanı / yeri işveren tarafından talep edilecektir.
6 | Ürünler, fabrikasyon hatalarına karşı 2 (iki) yıl; montaj hizmetimiz, 1 (bir) yıl garanti
kapsamındadır
7 | Ödemelerdeki gecikmelerde aylık %5 vade farkı fatura edilir.
8 | Tarafınızdan onaylanmış siparişlerinizin iptal edilmesi, aynı gün içerisinde yazılı açıklamanız
ile kabul edilebilir. Aksi hâlde, teklif toplam bedelinin %30 tutarı fatura edilecektir.
9 | Fiyatlarımız € /(EURO )'dir.
10 | Devreye alma işlemleri için, işverenin sorumluluğunda olan tüm eksiklerin tamamlanmış olması
gerekmektedir.
11 | Fabrikasyon hatalı ürünler için, yeni ürün temini FIRMA-B tarafından sağlanacaktır.
12 | Doğal afetler nedeniyle oluşacak zararlarda garanti kapsamı geçerliliği bulunmamaktadır.
13 | FIRMA-B Doğal afetler ve olağan üstü durumlarda veya kendi kontrolü dışında gerçekleşen her
türlü sebepler de dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere mücbir sebep dolayısıyla
ortaya çıkan gecikme veya söz konusu ürünler veya hizmetlerin teslim edilmemesinden
kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.
14 | Yazılı olarak 30 iş gününden fazla süre ile erteleme talep edilen sevkiyatlar için, FIRMA-B
500 TL/m³ tutarında aylık stoklama ücreti talep etme hakkına sahiptir.
15 | Satış Hükümleri Türk Hukuku'na tabi olup, buradan doğacak her türlü uyuşmazlık Türkiye
Cumhuriyeti İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından çözülecektir.
16 | Firmamız tarafından kurulan sistemlere, yetkili olmayan personel veya kuruluşlar tarafından
müdahale edilmesi durumunda, garanti şartı ortadan kalkacaktır.
17 | Fiyat teklifimiz anahtar teslim fiyat sözleşme usulüdür. % 10 İş artış durumunda, birim fiyatlarımız
esas alınarak hakediş düzenlenir.
18 | İnşai İşler & Sızdırmazlık elemanları ( kazı-kapama,betonarme,Karot delimi,beton kesme,Yangın durdurucu harç,mastik,köpük vs. ) iş kapsamımızda değildir.

## İCMAL
FİYAT TEKLİFİ
FIRE PROTECTION SYSTEMS | [5 empty] | TEKLİF NO : | T25-0121
ÖRNEK Mah. ÖRNEK Sk. No:0/0 İLÇE-ÖRNEK- İstanbul / TURKEY www.firma-b.example
FİRMA/COMPANY |  |  |  | GÖNDEREN/SEND BY | Emre BAŞARAN
İLGİLİ/RELATED BY | MEHMET BEY |  |  | E-POSTA/@-MAIL | iletisim@firma-b.example
TELEFON/PHONE |  |  |  | TELEFON/PHONE | : +90 000 000 00 00
E-POSTA/@MAIL |  |  |  | REVİZYON TARİHİ | 2025-11-27
Sn MEHMET BEY;
Yangın Söndürme Sistemleri için hazırlamış olduğumuz teklifimiz bilgilerinize sunulmaktadır. Teklifimizin olumlu sonuçlanmasını ümit eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
NO | İCMAL TABLOSU | [5 empty] | FİYAT
1 | Davlumbaz Söndürme Sistemi | [5 empty] | 93500
2 | Sistem 6 aylık periyodik Bakım Bedeli | [5 empty] | 7500
3
4
5
6
7
[5 empty] | TOPLAM |  | 93500
[5 empty] | KDV |  | 18700
[5 empty] | GENEL TOPLAM : |  | 112200
TİCARİ AÇIKLAMALAR
SEVKİYAT TÜRÜ | Karayolu
TESLİM TARİHİ | Siparişi onayı tarihinde netleştirilecektir.
TESLİM YERİ | Türkiye - Kemalpaşa İZMİR
ÜRÜN TEMİNİ | Sipariş onayı aşamasında netleştirilecektir.
ONAYLAR | TSE,UL / FM onaylı
GEÇERLİLİK | 15 Gün
ÖDEME
GEÇERLİ KUR
GARANTİ
FIRMA-B MÜHENDİSLİK
EMRE BAŞARAN | [5 empty] | MEHMET BEY
SİPARİŞ ONAYI
ONAYLAYAN |  | ONAY TEYİTİ - AÇIKLAMA |  |  |  | İMZA & KAŞE

## CİLAS KAUÇUK
[11 empty] | USD | 33.58
[11 empty] | EUR | 36.74
[11 empty] | MALZ. KAR | 1.3
[11 empty] | İŞÇİLİK KAR | 1
[11 empty] | BORU KAR | 1
[11 empty] | POMPA KAR | 1
[11 empty] | MALZEME |  |  | İŞÇİLİK
NO | PROJE KOD | MARKA MODEL | MALZEMENİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | MALZ. BİRİM FİYAT ($) | MALZ. TOPLAM FİYAT ($) | İŞÇİLİK BİRİM FİYAT $) | İŞÇİLİK TOPLAM FİYAT ($) | MALZ B. FİYAT |  | MALZ. T FİYAT | İŞÇİLİK B. FİYAT | İŞÇİLİK T. FİYAT
PORTAKAL AHŞAP
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ RENOVASYONU
POMPA DAİRESİ RENOVASYONU
1 |  |  | KOLLEKTÖRE UYGUN SUPPORT
|  |  | 200 MM X 200 MM X5 MM Taban Plakası | 2 | ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 100 MM X 100 MM X 5 MM U Demir | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 8''-10'' U BOLT | 2 | ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | M10 Klipsli Çelik Dübel | 8 | ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | KIRMIZI BOYA | 10 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Tiner | 5 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | KOLLKTÖRDEN ÇIKAN ANA HATLARA UYGUN SUPPORT
|  |  | 200 MM X 200 MM X5 MM Taban Plakası | 12 | ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 100 MM X 100 MM X 5 MM U Demir | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 4''-6'' U BOLT | 12 | ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | M10 Klipsli Çelik Dübel | 48 | ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | POMPANIN ZEMİNE SABİTLENMESİ
|  |  | M16X145 Klipsli Çelik Dübel | 4 | ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | M 16 Geniş Yanaklı Pul | 4 | ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | M 16 Somun | 4 | ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | POMPA DAİRESİ FABRİKA ARASI ANA HATLARA UYGUN SUPPORT |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 200 MM X 200 MM X5 MM Taban Plakası | 6 | ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 100 MM X 100 MM X 5 MM U Demir | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 4''-6'' U BOLT | 6 | ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | M10 Klipsli Çelik Dübel | 24 | ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | FABRİKA İÇİ ANA HATLARA UYGUN SUPPORT |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 100 MM X 100 MM X 5 MM U Demir | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 4''-6'' AĞIR YÜK KELEPÇESİ | 12 | ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
SPRİNKLERİN UYGUN SEVİYELERE GETİRİLMESİ
|  |  | 1/2 '' Siyah Boru | 800 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 /2 '' Siyah Manşon | 600 | ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | KIRMIZI BOYA | 20 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Tiner | 10 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
TERAZİDE OLMAYAN SPRİNKLERİN UYGUN HALE GETİRİLMESİ
|  |  | Sprinkler Bronşmanların kesilmesi, uygun hale getirilip tekrar kaynatılması | 80 | ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 ADET YANGIN DOLABI BAĞLANTILARININ TAMAMLANMASI |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 2'' Siyah Boru | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 2'' Siyah Dirsek | 2 | ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  |  | TOPLAM |  | MALZEME |  | İŞÇİLİK
|  |  |  | GENEL TOPLAM |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0

## EXCHANGE RATE
1$ | 33.58 |  |  |  |  | $ | Türk Lirası | €
1 | 36.74
1 | 1.0941 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TS EN 10255 FİRESİST |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 8" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6" | 580 | 17.2722 | 15.7866 | 0 | 0 | 0
|  | 5" | 500 | 14.8898 | 13.6091 | 0 | 0 | 0
|  | 4" | 450 | 13.4008 | 12.2482
|  | 3" | 300 | 8.9339 | 8.1655 | € | Türk Lirası | $
|  | 21/2" | 0 | 0 | 0
|  | 2" | 0 | 0 | 0 | 120 | 4408.8 | 131.2924
|  | 11/2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11/4" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3/4" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1/2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | TS EN 10255 GALVANİZ BORULAR |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 8" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6" | 0 | 0 | 0
|  | 5" | 0 | 0 | 0
|  | 4" | 0 | 0 | 0 | Türk Lirası (₺) | $ | €
|  | 3" | 0 | 0 | 0 | 200 | 5.9559 | 5.4437
|  | 21/2" | 0 | 0 | 0 | 120 | 3.5736 | 3.2662
|  | 2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11/2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11/4" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3/4" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1/2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0