## Sayfa1
FIRMA-D 8. CADDE YANGIN SİSTEMLERİ
NO | MALZEME ADI | BİRİM | MİKTAR | malzeme birim fiyat | TOPLAM TUTAR
Pompa Dairesi
| 2000 GPM 9,5 bar 1 E+ 1 D | 1 | SET | 2300000 | 2300000
20 GPM Jokey Pompa 10 bar
| Galvaniz Su Deposu 450 m''3 | 1 | ad | 1500000 | 1500000
| 8'' Yükselen Milli Vana | 2 | ad | 22250 | 44500
| 6'' Islak Alarm Vanası | 5 | ad | 32500 | 162500
| 6'' İzlenebilir Kelebek Vana | 10 | ad | 10125 | 101250
| 6'' Flow Swich | 5 | ad | 4050 | 20250
| 4''x2 1/2''x 2 1/2'' İtfaiye Dolum Ağzı | 1 | ad | 8100 | 8100
| 6'' Akış Ölçer | 1 | ad | 56250 | 56250
| 6'' Çift Klepeli Çekvalf | 2 | ad | 5850 | 11700
| 4'' Çift Klepeli Çekvalf | 1 | ad | 2700 | 2700
| 8'' Siyah Boru | 6 | mt | 1162 | 6972
| 6'' Siyah Boru | 42 | mt | 821.07 | 34484.94
| 4'' Siyah Boru | 18 | mt | 502 | 9036
| 2'' Siyah Boru | 12 | mt | 209.25 | 2511
| Fitting ve Sarf Malzeme | 1 | Set | 95000 | 95000
Sprinkler Tesisatı
| 6'' Kırmızı Boyalı Çelik Boru | 1268 | mt | 821.07 | 1041116.76
| 2'' Kırmızı Boyalı Çelik Boru | 2860 | mt | 209.25 | 598455
| Fitting | 40% |  |  | 655828.704
| 1 1/2 Test Drenaj Vanası | 5 | ad | 4500 | 22500
| 3/4'' Upright ESFR Sprinkler 79 C | 982 | ad | 360 | 353520
| 6'' Deprem Kompansatörü | 3 | ad | 9500 | 28500
| Boya , Konsol ,Kelepçe ve Sarf Malzemeler | 1 | set | 1500000 | 1500000
Yangın Dolabı
| 2'' 30 Metre Kauçuk Hortumlu Yangın Dolabı | 8 | ad | 8250 | 66000
| 2'' Kırmızı Boyalı Çelik Boru | 400 | mt | 209.25 | 83700
| Fitting | 40% |  |  | 33480
| Yangın Tesisatı Montaj Bedeli | 1 | SET | 3500000 | 3500000
Kaçış Yolu Aydınlatma Sistemi
| 3 x1,5 Kablo | 1 | SET | 25000 | 25000
| Kaçış Yolu Aydınlatma Armatürleri | 6 | ad | 4500 | 27000
| Kaçış Yolu Aydınlatma Sistemi Montaj Bedeli | 1 | SET | 55000 | 55000
Duman Damperi Sistemi Kurulumu
| Yangın Duman Damperi 1000 mm x 1000 mm | 9 | ad | 35000 | 315000
| Duman Damperi Kontrol Panosu | 2 | ad | 22000 | 44000
| 3x1 STTR Kablo | 1 | SET | 45000 | 45000
| Yangın Damperi Sistemi Kurulumu Montaj Bedeli | 1 | SET | 150000 | 150000
FIRMA-D 29. CADDE YANGIN SİSTEMLERİ
NO | MALZEME ADI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM TUTAR
Pompa Dairesi
| 1750 GPM 10 bar 1 E+ 1 D | 1 | SET | 2100000 | 2100000
20 GPM Jokey Pompa 10,5 bar
| Galvaniz Su Deposu 400 m''3 | 1 | ad | 1250000 | 1250000
| 8'' Yükselen Milli Vana | 2 | ad | 22250 | 44500
| 6'' Islak Alarm Vanası | 3 | ad | 32500 | 97500
| 6'' İzlenebilir Kelebek Vana | 8 | ad | 10125 | 81000
| 6'' Flow Swich | 3 | ad | 4050 | 12150
| 4''x2 1/2''x 2 1/2'' İtfaiye Dolum Ağzı | 1 | ad | 8100 | 8100
| 6'' Akış Ölçer | 1 | ad | 56250 | 56250
| 6'' Çift Klepeli Çekvalf | 2 | ad | 5850 | 11700
| 4'' Çift Klepeli Çekvalf | 1 | ad | 2700 | 2700
| 8'' Siyah Boru | 6 | mt | 1162 | 6972
| 6'' Siyah Boru | 42 | mt | 821.07 | 34484.94
| 4'' Siyah Boru | 18 | mt | 502 | 9036
| 2'' Siyah Boru | 12 | mt | 209.25 | 2511
| Fitting ve Sarf Malzem | 1 | Set | 95000 | 95000
Sprinkler Tesisatı
| 6'' Kırmızı Boyalı Çelik Boru | 488 | mt | 821.07 | 400682.16
| 2'' Kırmızı Boyalı Çelik Boru | 882 | mt | 209.25 | 184558.5
| Fitting | 40% |  |  | 234096.264
| 1 1/2 Test Drenaj Vanası | 3 | ad | 4500 | 13500
| 3/4'' Upright ESFR Sprinkler 79 C | 315 | ad | 360 | 113400
| Boya , Konsol ,Kelepçe ve Sarf Malzemeler | 1 | set | 750000 | 750000
Yangın Dolabı
| 2'' 30 Metre Kauçuk Hortumlu Yangın Dolabı | 0 | ad | 8250 | 0
| 2'' Kırmızı Boyalı Çelik Boru | 50 | mt | 209.25 | 10462.5
| Fitting | 40% |  |  | 4185
| Yangın Tesisatı Montaj Bedeli | 1 | SET | 1500000 | 1500000