## Sayfa1
No | Malzeme Adı | Miktar | Birim | Malz.B.F.( USD ) | Malz.T.F.( USD )
Yangın Pompa Grubu
1 | Yangın Pompa Seti | 1 | set
2 | Dizel Yangın Pompa 120 m3/h - 100 mSS | 1 | ad
| Elektrikli Yangın Pompa 120 m3/h- 100 mSS | 1 | ad
3 | Jokey Pompa 3 m3/h -110 mSS | 1 | ad
4 | Genleşme Tankı 100 Lt | 1 | ad
Su deposu Modüler prizmastik
5 | Su Deposu 153 m3 | 1 | ad
Yangın Dolabı TS EN 671-1
6 | Köpüklü Yangın Dolabı 1''- 30 m Hortumlu - 200 lt/dk | 49 | ad
| Yangın Dolabı 1''- 30 m Hortumlu - 200 lt/dk | 4 | ad
Hidrant
| Hidrant | 12 | ad
Siyah Çelik Boru TS EN 10255
7 | 8'' Siyah Boru | 6 | mt
8 | 6'' Siyah Boru | 286 | mt
9 | 4'' Siyah Boru | 268 | mt
10 | 3'' Siyah Boru | 102 | mt
11 | 2 1/2'' Siyah Boru | 90 | mt
12 | 2'' Siyah Boru | 564 | mt
13 | 1 1/2'' Siyah Boru | 132 | mt
14 | 1 1/4'' Siyah Boru | 1092 | mt
15 | 1'' Siyah Boru | 872 | mt
16 | 3/4'' Siyah Boru | 12 | mt
17 | 1/2'' Siyah Boru | 12 | mt
| Boruların Boyanması | 3436 | mt
Vana Grubu
18 | 6'' Çek Valf Çift Klapeli | 2 | ad
19 | 4'' Çek Valf Çift Klapeli | 1 | ad
20 | 6'' Islak Alarm Vanası | 2 | ad
21 | 4'' Islak Alarm Vanası | 1 | ad
22 | 3'' Islak Alarm Vanası | 1 | ad
23 | 6'' Yükselen Milli Vana | 2 | ad
24 | 6'' Kelebek Vana | 4 | ad
25 | 4'' Kelebek Vana | 3 | ad
26 | 3'' Kelebek Vana | 2 | ad
27 | 1 1/4 Kelebek Vana | 1 | ad
28 | 4 '' Akış Ölçer Kaynaklı | 1 | ad
29 | 3 '' Basınç Düşürücü 120mSS-70mSS (Dolap Hattı için) | 1 | ad
30 | İtfaiye Bağlantı Ağzı 4''x2 1/2''x2 1/2'' | 1 | ad
31 | 2 ''Test Drenaj Vanası | 7 | ad
32 | 1 ''Test Drenaj Vanası | 2 | ad
33 | Manometre,Ø100 mm,1/2" alttan bağlantı,gliserinli | 10 | ad
Fittings
34 | 8'' Kep | 2 | ad
35 | 6'' DIN Flanş ,PN16 | 10 | ad
36 | 4'' DIN Flanş | 9 | ad
37 | 3'' DIN Flanş | 2 | ad
38 | 6'' Ansi Flanş | 6 | ad
39 | 4'' Ansi Flanş | 2 | ad
40 | 3'' Ansi Flanş | 2 | ad
41 | 6'' Patent Dirsek | 4 | ad
42 | 4'' Patent Dirsek | 7 | ad
43 | 3'' Patent Dirsek | 6 | ad
44 | 2 1/2 '' Siyah Dişli Tee | 2 | ad
45 | 2'' x1 ''x 1 1/2'' İnegal Tee | 10 | ad
46 | 1 1/ 2'' x1''x 1 1/4'' İnegal Tee | 43 | ad
| 1 1/4'' x 1 x 1 1/4 '' İnegal Tee | 322 | ad
47 | 1 1/ 4'' x 1''x 1'' İnegal Tee | 83 | ad
48 | 1'' Tee | 90 | ad
49 | 2 1/2'' Siyah Dirsek | 5 | ad
50 | 2'' Siyah Dirsek | 50 | ad
51 | 1'' Siyah Dirsek | 120 | ad
| 2 '' x 1 1/4 Redüksiyon | 46 | ad
52 | 1'' x 3/4 Manşon Redüksiyon | 690 | ad
Yivli Fittings
56 | 6 '' Yivli Dirsek,90° | 10 | ad
4 '' Yivli Dirsek,90°
57 | 6 '' Yivli Tee | 2 | ad
58 | 6''x4'' Yivli Redüksiyon | 2 | ad
59 | 4''x3'' Yivli Redüksiyon | 3 | ad
60 | 3''x2 1/2'' Yivli Redüksiyon | 4 | ad
62 | 3'' Yivli Dirsek | 10 | ad
63 | 3'' Yivli Tee | 2 | ad
65 | 4'' x 2 Mekanik Tee | 3 | ad
66 | 6'' x 2'' Mekanik Tee | 46 | ad
67 | 4'' x 1 1/4 Mekanik Tee | 46 | ad
69 | 6 '' yivli kep | 4 | ad
70 | 4 '' yivli kep | 4 | ad
71 | 6 '' Kaplin | 100 | ad
72 | 4 '' Kaplin | 100 | ad
73 | 3 '' Kaplin | 33 | ad
74 | 2 1/2 '' Kaplin | 7 | ad
Sprinkler Grubu
| 3/4'' ,K115, upright,68°C,std, Sprinkler | 600 | ad
| 1/2'' ,K80,68°C,upright ,std,Sprinkler | 95 | ad
| 1/2'' ,K80,68°C,Pendent,std, Sprinkler | 30 | ad
Sarf Malzeme
| 200x200x5 mm Taban Plakası | 80 | ad
| 80x45x6 mm NPU Demir | 42 | mt
| 50x50x4mm Galvaniz Delikli U Perfore (200cm) | 20 | ad
| M10 Tij (2 m ) | 200 | ad
| M10 Askı Mengesi | 360 | ad
| M10 Çelik Dübel | 1500 | ad
| M10 somun | 1500 | ad
| M10 Pul | 1500 | ad
| 8'' U Bolt | 2 | ad
| 6'' U Bolt | 16 | ad
| 4 '' U Bolt | 16 | ad
| 3 '' U Bolt | 20 | ad
| 6'' Ağır Yük Kelepçesi | 25 | ad
| 4'' Ağır Yük Kelepçesi | 40 | ad
| 3'' Ağır Yük Keleğçesi | 30 | ad
| 6'' Armut kelepçe | 28 | ad
| 4'' Armut kelepçe | 36 | ad
| 3'' Armut kelepçe | 10 | ad
| 2 1/2'' Armut kelepçe | 15 | ad
| 2'' Armut kelepçe | 10 | ad
| 1 1/2'' Armut kelepçe | 41 | ad
| 1 1/4'' Armut kelepçe | 410 | ad
| 1 '' Armut kelepçe | 210 | ad
| 1'' Glvz. Dişli Dirsek | 1 | ad
| MALZEME TOPLAM ( USD ) | 1 |  |  | 0
| İşçilk,Montaj,Test & Devreye Alma( USD ) | 1 | set |  | #REF!
| GENEL TOPLAM ( USD ) : |  |  |  | #REF!