## keşif
F VE G BLOK MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKLİF TABLOSU
| G BLOK TUTARI |  | F BLOK TUTARI |  | TOPLAM TUTAR |  | GENEL TOPLAM
| MALZEME | İŞÇİLİK | MALZEME | İŞÇİLİK | MALZEME | İŞÇİLİK
MEKANİK TESİSATI İŞLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## mekanik G BLOK
G BLOK MEKANİK KEŞİF
Sıra No | İşin Tanımı | Açıklama/Marka | Birim | Miktar | Malzeme Birim Fiyat | İşçilik Birim Fiyat | Malzeme Tutar | İşçilik Tutar | Toplam Tutar
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | SIHHI TESİSAT İŞLERİ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
TEMİZ SU HİDROFORU
| 2x9,36 m³/h | MASDAF-ETNA VEYA MUADİLİ | adet | 1
TEMİZ SU BORULARI
| DN 20 | HAKAN VEYA MUADİLİ | metre | 313
| DN 25 | HAKAN VEYA MUADİLİ | metre | 380
| DN 32 | HAKAN VEYA MUADİLİ | metre | 150
| DN 40 | HAKAN VEYA MUADİLİ | metre | 110
| DN 50 | HAKAN VEYA MUADİLİ | metre | 16
| DN 63 | HAKAN VEYA MUADİLİ | metre | 33
| FİTTİNGS ORANI | HAKAN VEYA MUADİLİ |  | 50%
9MM ALUMİNYUM FOLYO KAUÇUK BORU İZOLASYONU
| DN 20 | ODE VEYA MUADİLİ | metre | 313
| DN 25 | ODE VEYA MUADİLİ | metre | 380
| DN 32 | ODE VEYA MUADİLİ | metre | 150
| DN 40 | ODE VEYA MUADİLİ | metre | 110
| DN 50 | ODE VEYA MUADİLİ | metre | 16
| DN 63 | ODE VEYA MUADİLİ | metre | 33
VİTİRİFİYE MALZEMELERİ
| KLOZET |  | adet | 27
| LAVABO |  | adet | 27
| LAVABO BATARYASI |  | adet | 49
| DUŞ BATARYASI |  | adet | 22
| HAVLULUK |  | adet | 27
| TUVALET KAĞITLIK |  | adet | 27
| SABUNLUK |  | adet | 27
| 500 W ELEKTRİKLİ BANYO RADYATÖRÜ |  | adet | 22
MUSLUKLAR
| KROM ARA MUSLUK | ECA VEYA MUADİLİ | adet | 27
| ÇAMAŞIR-BULAŞIK MAKİNESİ MUSLUĞU | ECA VEYA MUADİLİ | adet | 22
PRİNÇ KÜRESEL VANA
| DN 15 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 142
PP KÜRESEL VANALAR
| DN 20 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 108
| DN 25 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 54
| DN 32 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 27
| DN 40 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 3
| DN 50 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 4
| DN 63 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 2
PİS SU BORULARI
| DN 50 | HAKAN VEYA MUADİLİ | metre | 100
| DN 75 | HAKAN VEYA MUADİLİ | metre | 6
| DN 110 | HAKAN VEYA MUADİLİ | metre | 150
| FİTTİNGS ORANI | HAKAN VEYA MUADİLİ |  | 100%
TEMİZLEME KAPAĞI
| DN 110 | HAKAN VEYA MUADİLİ | adet | 7
HAVALIK ŞAPKASI
| DN 110 | HAKAN VEYA MUADİLİ | adet | 7
SÜZGEÇLER
| BANYO SÜZGECİ | SUKAR VEYA MUADİLİ | adet | 27
| BALKON SÜZGECİ | SUKAR VEYA MUADİLİ | adet | 19
| DUŞ SÜZGECİ | SUKAR VEYA MUADİLİ | adet | 22
YAĞMUR SUYU BORULARI
| DN 110 | HAKAN VEYA MUADİLİ | metre | 79
| FİTTİNGS ORANI | HAKAN VEYA MUADİLİ |  | 30%
SÜZGEÇLER
| ÇATI SÜZGECİ | SUKAR VEYA MUADİLİ | adet | 10
KLİMA DRENAJ BORULARI
| DN 32 | PİMTAŞ VEYA MUADİLİ | metre | 220
| FİTTİNGS ORANI | PİMTAŞ VEYA MUADİLİ |  | 30%
GÜNNEŞ KOLLEKTÖRÜ
| 13 PANELLİ | SOLİMPEKS VEYA MUADİLİ | set | 1
GENLEŞME TANKI
| 24 L | MASDAF-ETNA VEYA MUADİLİ | adet | 1
| 150 L | MASDAF-ETNA VEYA MUADİLİ | adet | 1
ÇİFT SERPANTİNLİ BOİLER
| 1000 L | WHS-KODSAN VEYA MUADİLİ | adet | 1
| 1500 L | WHS-KODSAN VEYA MUADİLİ | adet | 1
SİRKÜLASYON POMPALAR
| 1,75 m³/h | MASDAF-ETNA VEYA MUADİLİ | adet | 1
| 2,5 m³/h | MASDAF-ETNA VEYA MUADİLİ | adet | 2
ELEKTRİKLİ KAZAN
| 24 KW | VIESMANN VEYA MUADİLİ | adet | 1
TEMİZ SU BORULARI
| DN 32 | HAKAN VEYA MUADİLİ | metre | 30
| DN 40 | HAKAN VEYA MUADİLİ | metre | 15
| FİTTİNGS ORANI | HAKAN VEYA MUADİLİ |  | 50%
GÜNEŞ KOLLEKTÖR BORULARI
| DN 32 | ÇAYIROVA VEYA MUADİLİ | metre | 70
| FİTTİNGS ORANI | TRAKYA VEYA MUADİLİ |  | 50%
13MM KAUÇUK BORU İZOLASYONU
| DN 32 | ODE VEYA MUADİLİ | metre | 100
| DN 40 | ODE VEYA MUADİLİ | metre | 15
KÜRESEL VANALAR
| DN 20 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 15
| DN 32 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 14
| DN 40 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 3
PİSLİK TUTUCU
| DN 40 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 1
ÇEKVALF
| DN 32 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 4
| DN 40 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 1
TERMOMETRE
| DN 20 | MONEKS VEYA MUADİLİ | adet | 3
MANOMETRE
| DN 20 | MONEKS VEYA MUADİLİ | adet | 5
OTOMATİK HAVA ATMA PROJÖRÜ
| DN 20 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 1
EMNİYET VENTİLİ
| DN 20 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 1
ÜÇ YOLLU TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI
| DN 32 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 1
ASKI SİSTEMLERİ
| ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE ÇELİK İŞLERİ | TSE VEYA MUADİLİ | kg | 1000
TEST VE DEVREYE ALMA İŞLERİ
| TESİSAT TEST, YIKAMA VE DEVREYE ALMA İŞLERİ | YOREL MÜHENDİSLİK | set | 1
2 | YANGIN TESİSATI İŞLERİ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
YANGIN DOLAP HATTI HİDROFORU
| 2x18 m³/h | MASDAF-ETNA VEYA MUADİLİ | adet | 1
YANGIN DOLAP HATTI BORULARI
| DN 50 | ÇAYIROVA VEYA MUADİLİ | metre | 96
| DN 80 | ÇAYIROVA VEYA MUADİLİ | metre | 18
| FİTTİNGS ORANI | TRAKYA VEYA MUADİLİ |  | 50%
YANGIN DOLAPLARI
| PH ETİKETLİ SİYAH CAM KAPAKLI YANGIN DOLABI | EKİNCİOĞLU-BERKSAN VEYA MUADİLİ | adet | 9
SPRİNK HATTI BORULARI
| DN 25 | ÇAYIROVA VEYA MUADİLİ | metre | 600
| DN 32 | ÇAYIROVA VEYA MUADİLİ | metre | 130
| DN 40 | ÇAYIROVA VEYA MUADİLİ | metre | 78
| DN 50 | ÇAYIROVA VEYA MUADİLİ | metre | 60
| DN 65 | ÇAYIROVA VEYA MUADİLİ | metre | 40
| DN 80 | ÇAYIROVA VEYA MUADİLİ | metre | 18
| DN 100 | ÇAYIROVA VEYA MUADİLİ | metre | 15
| FİTTİNGS ORANI | TRAKYA VEYA MUADİLİ |  | 50%
ANTİPAS BORU BOYAMASI
| DN 25-DN 50 | POLİSAN VEYA MUADİLİ | metre | 868
| DN 65-DN 100 | POLİSAN VEYA MUADİLİ | metre | 73
2 KAT BORU BOYAMASI
| DN 25-DN 50 | POLİSAN VEYA MUADİLİ | metre | 868
| DN 65-DN 100 | POLİSAN VEYA MUADİLİ | metre | 73
SPRİNKLER
| ASMA TAVAN SPRİNK 68°C, K=80, 1/2" NPT (ROZET DAHİL) | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 56
| ASMA DUVAR SPRİNK 68°C, K=80, 1/2" NPT (ROZET DAHİL) | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 88
| ESNEK SPRİNKLER HORTUMU (50 cm) | KAYSE VEYA MUADİLİ | adet | 56
FLOW SWİTCH
| DN 65 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 1
| DN 80 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 4
İZLENEBİLİR KELEBEK VANA
| DN 65 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 1
| DN 80 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 4
TEST DRENAJ VANASI
| DN 25 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 5
KÜRESEL VANALAR
| DN 20 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 5
MANOMETRE
| DN 20 | MONEKS VEYA MUADİLİ | adet | 5
ASKI SİSTEMLERİ
| ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE ÇELİK İŞLERİ | TSE VEYA MUADİLİ | kg | 1000
TEST VE DEVREYE ALMA İŞLERİ
| TESİSAT TEST, YIKAMA VE DEVREYE ALMA İŞLERİ | YOREL MÜHENDİSLİK | set | 1
3 | ISITMA-SOĞUTMA TESİSAT İŞLERİ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
VRF SİSTEMİ
| VRF SİSTEM EKİPMANLARI | SAMSUNG VEYA MUADİLİ | set | 1
| VRF SİSTEM BAKIR BORULAMA | SAMSUNG VEYA MUADİLİ | set | 1
HAVA KANALI
| 0,8 MM GALVANİZ SAC | KARSAÇ VEYA MUADİLİ | kg | 600
| FİTTİNGS ORANI | KARSAÇ VEYA MUADİLİ |  | 50%
HAVA KANALI İZOLASYONU
| 13 MM KANAL İZOLASYONU | ODE VEYA MUADİLİ | m² | 100
İZOLELİ TAM ESNEK ALÜMİNYUM FLEX HAVA KANALI
| Q150 | AFS VEYA MUADİLİ | metre | 176
PANJURLAR VE DİFÜZÖRLER
| 675x175 | ELEKTROTEKNİK VEYA MUADİLİ | adet | 44
| 700x250 | ELEKTROTEKNİK VEYA MUADİLİ | adet | 22
| 725x175 | ELEKTROTEKNİK VEYA MUADİLİ | adet | 22
ASKI SİSTEMLERİ
| ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE ÇELİK İŞLERİ | TSE VEYA MUADİLİ | kg | 1000
TEST VE DEVREYE ALMA İŞLERİ
| TESİSAT TEST, YIKAMA VE DEVREYE ALMA İŞLERİ | YOREL MÜHENDİSLİK | set | 1
4 | HAVALANDIRMA TESİSAT İŞLERİ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
WC FAN
| 144 m3 | VENCO VEYA MUADİLİ | adet | 22
SPRİO HAVA KANALLARI
| 100 SPRİO KANAL | KARSAÇ VEYA MUADİLİ | metre | 100
| 125 SPRİO KANAL | KARSAÇ VEYA MUADİLİ | metre | 60
| 150 SPRİO KANAL | KARSAÇ VEYA MUADİLİ | metre | 170
| 200 SPRİO KANAL | KARSAÇ VEYA MUADİLİ | metre | 20
| 250 SPRİO KANAL | KARSAÇ VEYA MUADİLİ | metre | 70
| 315 SPRİO KANAL | KARSAÇ VEYA MUADİLİ | metre | 10
| 355 SPRİO KANAL | KARSAÇ VEYA MUADİLİ | metre | 10
| FİTTİNGS ORANI | KARSAÇ VEYA MUADİLİ |  | 50%
SPRİO ÇEKVALF
| Q100 | AFS VEYA MUADİLİ | adet | 22
| Q150 | AFS VEYA MUADİLİ | adet | 22
HAVA KANALI
| 0,8 MM GALVANİZ SAC | KARSAÇ VEYA MUADİLİ | kg | 350
| FİTTİNGS ORANI | KARSAÇ VEYA MUADİLİ |  | 50%
İZOLESİZ TAM ESNEK ALÜMİNYUM FLEX HAVA KANALI
| Q100 | AFS VEYA MUADİLİ | metre | 30
| Q150 | AFS VEYA MUADİLİ | metre | 30
DİFÜZÖRLER
| Q100 GEMİCİ ANEMOSDAT | ELEKTROTEKNİK VEYA MUADİLİ | adet | 22
PANJURLAR
| 350x730 | ELEKTROTEKNİK VEYA MUADİLİ | adet | 1
| 650x730 | ELEKTROTEKNİK VEYA MUADİLİ | adet | 1
ASKI SİSTEMLERİ
| ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE ÇELİK İŞLERİ | TSE VEYA MUADİLİ | kg | 1000
TEST VE DEVREYE ALMA İŞLERİ
| TESİSAT TEST, YIKAMA VE DEVREYE ALMA İŞLERİ | YOREL MÜHENDİSLİK | set | 1
| 2'' GALVANİZ ÇELİK BORU |  | METRE | 500

## mekanik F BLOK
F BLOK MEKANİK KEŞİF
Sıra No | İşin Tanımı | Açıklama/Marka | Birim | Miktar | Malzeme Birim Fiyat | İşçilik Birim Fiyat | Malzeme Tutar | İşçilik Tutar | Toplam Tutar
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | SIHHI TESİSAT İŞLERİ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
TEMİZ SU HİDROFORU
| 2x12,6 m³/h | MASDAF-ETNA VEYA MUADİLİ | adet | 1
TEMİZ SU BORULARI
| DN 20 | HAKAN VEYA MUADİLİ | metre | 496
| DN 25 | HAKAN VEYA MUADİLİ | metre | 374
| DN 32 | HAKAN VEYA MUADİLİ | metre | 251
| DN 40 | HAKAN VEYA MUADİLİ | metre | 162
| DN 50 | HAKAN VEYA MUADİLİ | metre | 126
| DN 63 | HAKAN VEYA MUADİLİ | metre | 56
| DN 75 | HAKAN VEYA MUADİLİ | metre | 29
| FİTTİNGS ORANI | HAKAN VEYA MUADİLİ |  | 50%
9MM ALUMİNYUM FOLYO KAUÇUK BORU İZOLASYONU
| DN 20 | ODE VEYA MUADİLİ | metre | 496
| DN 25 | ODE VEYA MUADİLİ | metre | 374
| DN 32 | ODE VEYA MUADİLİ | metre | 251
| DN 40 | ODE VEYA MUADİLİ | metre | 162
| DN 50 | ODE VEYA MUADİLİ | metre | 126
| DN 63 | ODE VEYA MUADİLİ | metre | 56
| DN 75 | ODE VEYA MUADİLİ | metre | 29
VİTİRİFİYE MALZEMELERİ
| KLOZET |  | adet | 43
| PİSUAR |  | adet | 1
| LAVABO |  | adet | 43
| LAVABO BATARYASI |  | adet | 70
| DUŞ BATARYASI |  | adet | 36
| HAVLULUK |  | adet | 43
| TUVALET KAĞITLIK |  | adet | 43
| SABUNLUK |  | adet | 43
| 500 W ELEKTRİKLİ BANYO RADYATÖRÜ |  | adet | 29
| 700 W ELEKTRİKLİ BANYO RADYATÖRÜ |  | adet | 4
MUSLUKLAR
| KROM ARA MUSLUK | ECA VEYA MUADİLİ | adet | 43
| ÇAMAŞIR-BULAŞIK MAKİNESİ MUSLUĞU | ECA VEYA MUADİLİ | adet | 25
PRİNÇ KÜRESEL VANA
| DN 15 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 174
PP KÜRESEL VANALAR
| DN 20 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 108
| DN 25 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 54
| DN 32 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 27
| DN 40 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 3
| DN 50 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 4
| DN 63 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 3
| DN 75 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 2
PİS SU BORULARI
| DN 50 | HAKAN VEYA MUADİLİ | metre | 132
| DN 75 | HAKAN VEYA MUADİLİ | metre | 32
| DN 110 | HAKAN VEYA MUADİLİ | metre | 180
| FİTTİNGS ORANI | HAKAN VEYA MUADİLİ |  | 100%
TEMİZLEME KAPAĞI
| DN 110 | HAKAN VEYA MUADİLİ | adet | 10
HAVALIK ŞAPKASI
| DN 110 | HAKAN VEYA MUADİLİ | adet | 10
SÜZGEÇLER
| BANYO SÜZGECİ | SUKAR VEYA MUADİLİ | adet | 45
| BALKON SÜZGECİ | SUKAR VEYA MUADİLİ | adet | 19
| DUŞ SÜZGECİ | SUKAR VEYA MUADİLİ | adet | 38
| OTOPARK IZGARA | SUKAR VEYA MUADİLİ | metre | 72
YAĞMUR SUYU BORULARI
| DN 50 | HAKAN VEYA MUADİLİ | metre | 19
| DN 75 | HAKAN VEYA MUADİLİ | metre | 82
| DN 110 | HAKAN VEYA MUADİLİ | metre | 19
| DN 125 | HAKAN VEYA MUADİLİ | metre | 48
| FİTTİNGS ORANI | HAKAN VEYA MUADİLİ |  | 30%
SÜZGEÇLER
| ÇATI SÜZGECİ | SUKAR VEYA MUADİLİ | adet | 16
KLİMA DRENAJ BORULARI
| DN 32 | PİMTAŞ VEYA MUADİLİ | metre | 270
| FİTTİNGS ORANI | PİMTAŞ VEYA MUADİLİ |  | 30%
GÜNNEŞ KOLLEKTÖRÜ
| 19 PANELLİ | SOLİMPEKS VEYA MUADİLİ | set | 1
GENLEŞME TANKI
| 24 L | MASDAF-ETNA VEYA MUADİLİ | adet | 1
| 300 L | MASDAF-ETNA VEYA MUADİLİ | adet | 1
ÇİFT SERPANTİNLİ BOİLER
| 1500 L | WHS-KODSAN VEYA MUADİLİ | adet | 1
| 2000 L | WHS-KODSAN VEYA MUADİLİ | adet | 1
SİRKÜLASYON POMPALAR
| 1,75 m³/h | MASDAF-ETNA VEYA MUADİLİ | adet | 1
| 2,5 m³/h | MASDAF-ETNA VEYA MUADİLİ | adet | 2
ELEKTRİKLİ KAZAN
| 24 KW | VIESMANN VEYA MUADİLİ | adet | 1
TEMİZ SU BORULARI
| DN 40 | HAKAN VEYA MUADİLİ | metre | 30
| DN 50 | HAKAN VEYA MUADİLİ | metre | 15
| FİTTİNGS ORANI | HAKAN VEYA MUADİLİ |  | 50%
GÜNEŞ KOLLEKTÖR BORULARI
| DN 32 | ÇAYIROVA VEYA MUADİLİ | metre | 80
| FİTTİNGS ORANI | TRAKYA VEYA MUADİLİ |  | 50%
13MM KAUÇUK BORU İZOLASYONU
| DN 32 | ODE VEYA MUADİLİ | metre | 80
| DN 40 | ODE VEYA MUADİLİ | metre | 30
| DN 50 | ODE VEYA MUADİLİ | metre | 15
KÜRESEL VANALAR
| DN 20 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 15
| DN 32 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 7
| DN 40 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 7
| DN 50 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 3
PİSLİK TUTUCU
| DN 50 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 1
ÇEKVALF
| DN 32 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 2
| DN 40 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 2
| DN 50 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 1
TERMOMETRE
| DN 20 | MONEKS VEYA MUADİLİ | adet | 3
MANOMETRE
| DN 20 | MONEKS VEYA MUADİLİ | adet | 5
OTOMATİK HAVA ATMA PROJÖRÜ
| DN 20 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 1
EMNİYET VENTİLİ
| DN 20 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 3
ÜÇ YOLLU TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI
| DN 40 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 1
ASKI SİSTEMLERİ
| ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE ÇELİK İŞLERİ | TSE VEYA MUADİLİ | kg | 1000
TEST VE DEVREYE ALMA İŞLERİ
| TESİSAT TEST, YIKAMA VE DEVREYE ALMA İŞLERİ | YOREL MÜHENDİSLİK | set | 1
2 | YANGIN TESİSATI İŞLERİ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
YANGIN DOLAP HATTI HİDROFORU
| 3x18 m³/h | MASDAF-ETNA VEYA MUADİLİ | adet | 1
YANGIN DOLAP HATTI BORULARI
| DN 50 | ÇAYIROVA VEYA MUADİLİ | metre | 104
| DN 65 | ÇAYIROVA VEYA MUADİLİ | metre | 27
| DN 80 | ÇAYIROVA VEYA MUADİLİ | metre | 18
| FİTTİNGS ORANI | TRAKYA VEYA MUADİLİ |  | 50%
YANGIN DOLAPLARI
| PH ETİKETLİ SİYAH CAM KAPAKLI YANGIN DOLABI | EKİNCİOĞLU-BERKSAN VEYA MUADİLİ | adet | 11
YANGIN POMPASI
| 2x47+1x2 m³/h | MASDAF-ETNA VEYA MUADİLİ | adet | 1
SPRİNK HATTI BORULARI
| DN 25 | ÇAYIROVA VEYA MUADİLİ | metre | 550
| DN 32 | ÇAYIROVA VEYA MUADİLİ | metre | 104
| DN 40 | ÇAYIROVA VEYA MUADİLİ | metre | 70
| DN 50 | ÇAYIROVA VEYA MUADİLİ | metre | 84
| DN 65 | ÇAYIROVA VEYA MUADİLİ | metre | 120
| DN 80 | ÇAYIROVA VEYA MUADİLİ | metre | 42
| DN 100 | ÇAYIROVA VEYA MUADİLİ | metre | 140
| FİTTİNGS ORANI | TRAKYA VEYA MUADİLİ |  | 50%
ANTİPAS BORU BOYAMASI
| DN 25-DN 50 | POLİSAN VEYA MUADİLİ | metre | 808
| DN 65-DN 100 | POLİSAN VEYA MUADİLİ | metre | 302
2 KAT BORU BOYAMASI
| DN 25-DN 50 | POLİSAN VEYA MUADİLİ | metre | 808
| DN 65-DN 100 | POLİSAN VEYA MUADİLİ | metre | 302
SPRİNKLER
| ASMA TAVAN SPRİNK 68°C, K=80, 1/2" NPT (ROZET DAHİL) | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 115
| ASMA DUVAR SPRİNK 68°C, K=80, 1/2" NPT (ROZET DAHİL) | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 91
| OTOPARK SPRİNK 68°C, K=80, 1/2" NPT | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 87
| ESNEK SPRİNKLER HORTUMU (50 cm) | KAYSE VEYA MUADİLİ | adet | 115
FLOW SWİTCH
| DN 50 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 1
| DN 80 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 3
| DN 100 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 2
İZLENEBİLİR KELEBEK VANA
| DN 50 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 1
| DN 80 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 3
| DN 100 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 5
TEST DRENAJ VANASI
| DN 25 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 6
ISLAK ALARM VANASI
| DN 100 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 2
ALARM ZİLİ
| KONVASYONEL YANGIN ALARM ZİLİ | MAVİGARD VEYA MUADİLİ | adet | 1
İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI
| 1xDN100 NPT GİRİŞLİ, 2xDN65 NST ÇIKIŞLI | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 1
KELEBEK VANA
| DN 100 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 1
ŞAMANDIRALI VANA
| DN 100 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 1
ÇEKVALF
| DN 100 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 2
PİSLİK TUTUCU
| DN 100 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 2
KÜRESEL VANALAR
| DN 20 | DUYAR VEYA MUADİLİ | adet | 7
MANOMETRE
| DN 20 | MONEKS VEYA MUADİLİ | adet | 7
ASKI SİSTEMLERİ
| ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE ÇELİK İŞLERİ | TSE VEYA MUADİLİ | kg | 1000
TEST VE DEVREYE ALMA İŞLERİ
| TESİSAT TEST, YIKAMA VE DEVREYE ALMA İŞLERİ | YOREL MÜHENDİSLİK | set | 1
3 | ISITMA-SOĞUTMA TESİSAT İŞLERİ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
VRF SİSTEMİ
| VRF SİSTEM EKİPMANLARI | SAMSUNG VEYA MUADİLİ | set | 1
| VRF SİSTEM BAKIR BORULAMA | SAMSUNG VEYA MUADİLİ | set | 1
HAVA KANALI
| 0,8 MM GALVANİZ SAC | KARSAÇ VEYA MUADİLİ | kg | 720
| FİTTİNGS ORANI | KARSAÇ VEYA MUADİLİ |  | 50%
HAVA KANALI İZOLASYONU
| 13 MM KANAL İZOLASYONU | ODE VEYA MUADİLİ | m² | 120
İZOLELİ TAM ESNEK ALÜMİNYUM FLEX HAVA KANALI
| Q150 | AFS VEYA MUADİLİ | metre | 424
PANJURLAR VE DİFÜZÖRLER
| 675x175 | ELEKTROTEKNİK VEYA MUADİLİ | adet | 56
| 700x250 | ELEKTROTEKNİK VEYA MUADİLİ | adet | 21
| 725x175 | ELEKTROTEKNİK VEYA MUADİLİ | adet | 26
ASKI SİSTEMLERİ
| ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE ÇELİK İŞLERİ | TSE VEYA MUADİLİ | kg | 1000
TEST VE DEVREYE ALMA İŞLERİ
| TESİSAT TEST, YIKAMA VE DEVREYE ALMA İŞLERİ | YOREL MÜHENDİSLİK | set | 1
4 | HAVALANDIRMA TESİSAT İŞLERİ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
WC FAN
| 144 m3 | VENCO VEYA MUADİLİ | adet | 39
ISI GERİ KAZANIM CİHAZI
| 1171 m3 | VENCO VEYA MUADİLİ | adet | 1
DUMAN TAHLİYE FANI
| 10631 m3 | VENCO VEYA MUADİLİ | adet | 2
JET FAN
| 5150 m3 | VENCO VEYA MUADİLİ | adet | 2
SPRİO HAVA KANALLARI
| 100 SPRİO KANAL | KARSAÇ VEYA MUADİLİ | metre | 120
| 150 SPRİO KANAL | KARSAÇ VEYA MUADİLİ | metre | 156
| 160 SPRİO KANAL | KARSAÇ VEYA MUADİLİ | metre | 15
| 180 SPRİO KANAL | KARSAÇ VEYA MUADİLİ | metre | 90
| 200 SPRİO KANAL | KARSAÇ VEYA MUADİLİ | metre | 30
| 250 SPRİO KANAL | KARSAÇ VEYA MUADİLİ | metre | 60
| 280 SPRİO KANAL | KARSAÇ VEYA MUADİLİ | metre | 18
| 300 SPRİO KANAL | KARSAÇ VEYA MUADİLİ | metre | 54
| FİTTİNGS ORANI | KARSAÇ VEYA MUADİLİ |  | 50%
SPRİO ÇEKVALF
| Q100 | AFS VEYA MUADİLİ | adet | 39
| Q150 | AFS VEYA MUADİLİ | adet | 20
HAVA KANALI
| 0,8 MM GALVANİZ SAC | KARSAÇ VEYA MUADİLİ | kg | 500
| FİTTİNGS ORANI | KARSAÇ VEYA MUADİLİ |  | 50%
İZOLESİZ TAM ESNEK ALÜMİNYUM FLEX HAVA KANALI
| Q100 | AFS VEYA MUADİLİ | metre | 50
| Q150 | AFS VEYA MUADİLİ | metre | 50
DİFÜZÖRLER
| Q100 GEMİCİ ANEMOSDAT | ELEKTROTEKNİK VEYA MUADİLİ | adet | 39
| 445x445 | ELEKTROTEKNİK VEYA MUADİLİ | adet | 4
PANJURLAR
| 350x730 | ELEKTROTEKNİK VEYA MUADİLİ | adet | 1
| 600x370 | ELEKTROTEKNİK VEYA MUADİLİ | adet | 2
| 650x730 | ELEKTROTEKNİK VEYA MUADİLİ | adet | 1
ÇELİK KORUYUCU TEL
| 1000x2000 | ELEKTROTEKNİK VEYA MUADİLİ | adet | 1
ASKI SİSTEMLERİ
| ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE ÇELİK İŞLERİ | TSE VEYA MUADİLİ | kg | 1000
TEST VE DEVREYE ALMA İŞLERİ
| TESİSAT TEST, YIKAMA VE DEVREYE ALMA İŞLERİ | YOREL MÜHENDİSLİK | set | 1

## elektrik G BLOK
G BLOK ELEKTRİK KEŞİF
Sıra No | İşin Tanımı | Açıklama/Marka | Birim | Miktar | Malzeme Birim Fiyat | İşçilik Birim Fiyat | Malzeme Tutar | İşçilik Tutar | Toplam Tutar
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | PANOLAR | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| GMRO_G | EAE-SCHNEİDER VEYA MUADİLİ | set | 1
| RO_ZP_G | EAE-SCHNEİDER VEYA MUADİLİ | set | 1
| RT-A | EAE-SCHNEİDER VEYA MUADİLİ | set | 22
2 | KUVVETLİ AKIM KABLOLARI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 3x1,5 NHXMH | GÖLDAĞ VEYA MUADİLİ | metre | 5200
| 3x2,5 NHXMH | GÖLDAĞ VEYA MUADİLİ | metre | 7100
| 5x2,5 NHXMH | GÖLDAĞ VEYA MUADİLİ | metre | 220
| 5x6 N2XH | GÖLDAĞ VEYA MUADİLİ | metre | 210
| 5x10 N2XH | GÖLDAĞ VEYA MUADİLİ | metre | 680
| 5x95 N2XH | GÖLDAĞ VEYA MUADİLİ | metre | 10
| 1x240 NYAF | GÖLDAĞ VEYA MUADİLİ | metre | 10
3 | AYDINLATMA ARMATÜRLERİ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 11 W SIVA ALTI LED SPOT | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 414
| 10 W SIVA ALTI LED SPOT | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 200
| 10 W SIVA ALTI LED SPOT KİTLİ | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 14
| 8,8 W TAVAN APLİK | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 17
| 8,8 W DUVAR APLİK | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 5
| 16 W SIVA ÜSTÜ SENSÖRLÜ LED ARMATÜR | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 9
| 16 W SIVA ÜSTÜ SENSÖRLÜ LED ARMATÜR KİTLİ | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 9
| 28 W ETANJ LED ARMATÜR | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 13
| 28 W ETANJ LED ARMATÜR KİTLİ | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 3
| ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 14
| KOMODİN ÜSTÜ DUVAR APLİK |  | adet | 44
4 | ANAHTAR PRİZ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 2M MODÜLER KASA-KASKAT-ÇERÇEVE | PANASONİC VEYA MUADİLİ | adet | 154
| 3M MODÜLER KASA-KASKAT-ÇERÇEVE | PANASONİC VEYA MUADİLİ | adet | 66
| 4M MODÜLER KASA-KASKAT-ÇERÇEVE | PANASONİC VEYA MUADİLİ | adet | 198
| 2M TOPRAKLI PRİZ | PANASONİC VEYA MUADİLİ | adet | 440
| 2M KAPAKLI TOPRAKLI PRİZ | PANASONİC VEYA MUADİLİ | adet | 88
| 5x16 A MAKİNE PRİZİ | BEMİS VEYA MUADİLİ | adet | 22
| SIVA ALTI KAPAKLI PRİZ | PANASONİC VEYA MUADİLİ | adet | 16
| SIVA ALTI TEKLİ ANAHTAR | PANASONİC VEYA MUADİLİ | adet | 16
5 | OTOMASYON | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 2M 1 GANG OTOMASYON ANAHTARI | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 28
| 2M 2 GANG OTOMASYON ANAHTARI | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 50
| 2M 4 GANG OTOMASYON ANAHTARI | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 126
| OTOMASYON HAREKET SENSÖRÜ | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 17
| DND MUR İÇ ÜNİTE | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 22
| DND MUR DIŞ ÜNİTE | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 22
| 220 V KAPI ZİLİ | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 22
| 2x2x0,8 JE-H(St)H FE180/E90 | ERSE VEYA MUADİLİ | metre | 3500
| TEST VE DEVREYE ALMA | EAE VEYA MUADİLİ | set | 1
6 | TOPRAKLAMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 30x3,5 GALVANİZ ŞERİT | GERSAN VEYA MUADİLİ | metre | 65
| EŞ POTANSİYEL BARA 30 CM | GERSAN VEYA MUADİLİ | adet | 1
| Q8 GALVANİZ TEL | GERSAN VEYA MUADİLİ | metre | 135
| 60 CM ALÜMİNYUM YAKALAMA UCU | GERSAN VEYA MUADİLİ | adet | 6
7 | KABLO KANALLARI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 50 LiK KABLO KANALI H=40 MM SICAK DALDIRMA | STS VEYA MUADİLİ | metre | 618
| 100 LÜK KABLO KANALI H=40 MM SICAK DALDIRMA | STS VEYA MUADİLİ | metre | 324
| 200 LÜK KABLO KANALI H=40 MM SICAK DALDIRMA | STS VEYA MUADİLİ | metre | 120
| 300 LÜK KABLO KANALI H=40 MM SICAK DALDIRMA | STS VEYA MUADİLİ | metre | 6
| 600 LÜK KABLO KANALI H=40 MM SICAK DALDIRMA | STS VEYA MUADİLİ | metre | 9
| 100 LÜK KABLO MERDİVENİ H=40 MM SICAK DALDIRMA | STS VEYA MUADİLİ | metre | 12
| 200 LÜK KABLO MERDİVENİ H=40 MM SICAK DALDIRMA | STS VEYA MUADİLİ | metre | 18
| 300 LÜK KABLO MERDİVENİ H=40 MM SICAK DALDIRMA | STS VEYA MUADİLİ | metre | 3
| 400 LÜK KABLO MERDİVENİ H=40 MM SICAK DALDIRMA | STS VEYA MUADİLİ | metre | 3
8 | BORULAR | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Q20 HF KANGAL BORU | CANLAR VEYA MUADİLİ | metre | 3600
9 | DATA SİSTEMİ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| MERKEZİ EKİPMANLAR | HIKVISION VEYA MUADİLİ | set | 1
| 42U KABİNET | TEKNİSAT VEYA MUADİLİ | set | 1
| POE ACCES POİNT | HIKVISION VEYA MUADİLİ | adet | 5
| 1M TEKLİ DATA PRİZİ | PANASONİC VEYA MUADİLİ | adet | 203
| CAT6 LSZH | NEXANS VEYA MUADİLİ | metre | 7500
| TEST VE DEVREYE ALMA | YOREL MÜHENDİSLİK | set | 1
10 | TV SİSTEMİ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| MERKEZİ EKİPMANLAR | TEKNOLİNE VEYA MUADİLİ | set | 1
| 42U KABİNET | TEKNİSAT VEYA MUADİLİ | set | 1
| ALÜMİNYUM ANTEN (ASKI DAHİL) | TEKNOLİNE VEYA MUADİLİ | set | 2
| KARASAL ANTEN (ASKI DAHİL) | TEKNOLİNE VEYA MUADİLİ | set | 1
| 1M RTV SAT PRİZ | PANASONİC VEYA MUADİLİ | adet | 44
| RG6-U6 75 OHM CU | ERSE VEYA MUADİLİ | metre | 2333
| TEST VE DEVREYE ALMA | YOREL MÜHENDİSLİK | set | 1
11 | CCTV SİSTEMİ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| MERKEZİ EKİPMANLAR | HIKVISION VEYA MUADİLİ | set | 1
| 5 MP DOME KAMERA | HIKVISION VEYA MUADİLİ | adet | 27
| CAT6 LSZH | NEXANS VEYA MUADİLİ | metre | 810
| TEST VE DEVREYE ALMA | YOREL MÜHENDİSLİK | set | 1
12 | YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| YANGIN PANELİ | PROTEC VEYA MUADİLİ | set | 1
| ADRESLENEBİLİR OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ | PROTEC VEYA MUADİLİ | adet | 65
| ADRESLENEBİLİR ISI DEDEKTÖRÜ | PROTEC VEYA MUADİLİ | adet | 22
| ADRESLENEBİLİR KOMBİNE DEDEKTÖRÜ | PROTEC VEYA MUADİLİ | adet | 13
| DEDEKTÖR TABANI | PROTEC VEYA MUADİLİ | adet | 100
| LED İNTİKATÖR | PROTEC VEYA MUADİLİ | adet | 2
| ADRESLENEBİLİR SİRENLİ OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ | PROTEC VEYA MUADİLİ | adet | 22
| ADRESLENEBİLİR FLAŞÖRLÜ SİREN | PROTEC VEYA MUADİLİ | adet | 13
| ADRESLENEBİLİR YANGIN BUTONU | PROTEC VEYA MUADİLİ | adet | 11
| ADRESLENEBİLİR MODÜL 1 ÇIKIŞ | PROTEC VEYA MUADİLİ | adet | 10
| 2x2x0,8 JE-H(St)H FE180/E90 | ERSE VEYA MUADİLİ | metre | 1960
| TEST VE DEVREYE ALMA | YOREL MÜHENDİSLİK | set | 1
13 | SESLENDİRME SİSTEMİ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| MERKEZİ EKİPMANLAR | ATEİS VEYA MUADİLİ | set | 1
| 42U KABİNET | TEKNİSAT VEYA MUADİLİ | set | 1
| DUVAR TİPİ MİKROFON KONSOLU | ATEİS VEYA MUADİLİ | set | 1
| 6W SIVA ÜSTÜ HOPARLÖR | ATEİS VEYA MUADİLİ | adet | 7
| 6W SIVA ALTI HOPARLÖR | ATEİS VEYA MUADİLİ | adet | 48
| 6W NEME DAYANIKLI SIVA ALTI HOPARLÖR | ATEİS VEYA MUADİLİ | adet | 22
| VOLUME KONTROL | ATEİS VEYA MUADİLİ | adet | 22
| 2x1,5 LIHCH FE180/E90 | ERSE VEYA MUADİLİ | metre | 800
| 2x1,5 LIHCH | ERSE VEYA MUADİLİ | metre | 400
| CAT6 LSZH | NEXANS VEYA MUADİLİ | metre | 30
| TEST VE DEVREYE ALMA | YOREL MÜHENDİSLİK | set | 1

## elektrik F BLOK
F BLOK ELEKTRİK KEŞİF
Sıra No | İşin Tanımı | Açıklama/Marka | Birim | Miktar | Malzeme Birim Fiyat | İşçilik Birim Fiyat | Malzeme Tutar | İşçilik Tutar | Toplam Tutar
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | PANOLAR | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| GMRO_F | EAE-SCHNEİDER VEYA MUADİLİ | set | 1
| RO_ZP_F | EAE-SCHNEİDER VEYA MUADİLİ | set | 1
| RO_G | EAE-SCHNEİDER VEYA MUADİLİ | set | 1
| RT_A1 | EAE-SCHNEİDER VEYA MUADİLİ | set | 1
| RT_A2 | EAE-SCHNEİDER VEYA MUADİLİ | set | 5
| RT_A3 | EAE-SCHNEİDER VEYA MUADİLİ | set | 6
| RT_A4 | EAE-SCHNEİDER VEYA MUADİLİ | set | 5
| RT_A5 | EAE-SCHNEİDER VEYA MUADİLİ | set | 2
| RT_A6 | EAE-SCHNEİDER VEYA MUADİLİ | set | 1
| RT_A7 | EAE-SCHNEİDER VEYA MUADİLİ | set | 1
2 | KUVVETLİ AKIM KABLOLARI
| 3x1,5 NHXMH | GÖLDAĞ VEYA MUADİLİ | metre | 7800
| 3x2,5 NHXMH | GÖLDAĞ VEYA MUADİLİ | metre | 10650
| 5x2,5 NHXMH | GÖLDAĞ VEYA MUADİLİ | metre | 260
| 5x6 N2XH | GÖLDAĞ VEYA MUADİLİ | metre | 280
| 5x10 N2XH | GÖLDAĞ VEYA MUADİLİ | metre | 760
| 5x95 N2XH | GÖLDAĞ VEYA MUADİLİ | metre | 10
| 4x2,5 N2XH FE180/E90 | GÖLDAĞ VEYA MUADİLİ | metre | 500
| 5x10 N2XH FE180/E90 | GÖLDAĞ VEYA MUADİLİ | metre | 200
| 1x240 NYAF | GÖLDAĞ VEYA MUADİLİ | metre | 10
3 | AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
| 11 W SIVA ALTI LED SPOT | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 628
| 10 W SIVA ALTI LED SPOT | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 319
| 10 W SIVA ALTI LED SPOT KİTLİ | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 24
| 15 W SIVA ALTI LED SPOT | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 16
| 15 W SIVA ALTI LED SPOT KİTLİ | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 4
| 8,8 W TAVAN APLİK | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 35
| 8,8 W DUVAR APLİK | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 29
| 16 W SIVA ÜSTÜ SENSÖRLÜ LED ARMATÜR | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 20
| 16 W SIVA ÜSTÜ SENSÖRLÜ LED ARMATÜR KİTLİ | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 9
| 28 W ETANJ LED ARMATÜR | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 28
| 28 W ETANJ LED ARMATÜR KİTLİ | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 10
| 10,1 W DUVAR ARMATÜR | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 18
| ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 25
| 360 DERECE HAREKET DEDEKTÖRÜ | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 5
| KOMODİN ÜSTÜ DUVAR APLİK |  | adet | 59
4 | ANAHTAR PRİZ
| 2M MODÜLER KASA-KASKAT-ÇERÇEVE | PANASONİC VEYA MUADİLİ | adet | 231
| 3M MODÜLER KASA-KASKAT-ÇERÇEVE | PANASONİC VEYA MUADİLİ | adet | 99
| 4M MODÜLER KASA-KASKAT-ÇERÇEVE | PANASONİC VEYA MUADİLİ | adet | 297
| 2M TOPRAKLI PRİZ | PANASONİC VEYA MUADİLİ | adet | 660
| 2M KAPAKLI TOPRAKLI PRİZ | PANASONİC VEYA MUADİLİ | adet | 132
| 5x16 A MAKİNE PRİZİ | BEMİS VEYA MUADİLİ | adet | 20
| 8M DÖŞEME ALTI PRİZ KUTUSU | DORA VEYA MUADİLİ | adet | 15
| SIVA ALTI KAPAKLI PRİZ | PANASONİC VEYA MUADİLİ | adet | 13
| SIVA ALTI TEKLİ ANAHTAR | PANASONİC VEYA MUADİLİ | adet | 13
5 | OTOMASYON
| 2M 1 GANG OTOMASYON ANAHTARI | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 42
| 2M 2 GANG OTOMASYON ANAHTARI | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 76
| 2M 4 GANG OTOMASYON ANAHTARI | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 190
| OTOMASYON HAREKET SENSÖRÜ | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 21
| DND MUR İÇ ÜNİTE | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 21
| DND MUR DIŞ ÜNİTE | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 21
| 220 V KAPI ZİLİ | EAE VEYA MUADİLİ | adet | 21
| 2x2x0,8 JE-H(St)H FE180/E90 | ERSE VEYA MUADİLİ | metre | 5250
| TEST VE DEVREYE ALMA | EAE VEYA MUADİLİ | set | 1
6 | TOPRAKLAMA
| 30x3,5 GALVANİZ ŞERİT | GERSAN VEYA MUADİLİ | metre | 35
| EŞ POTANSİYEL BARA 30 CM | GERSAN VEYA MUADİLİ | adet | 1
| Q8 GALVANİZ TEL | GERSAN VEYA MUADİLİ | metre | 165
| 60 CM ALÜMİNYUM YAKALAMA UCU | GERSAN VEYA MUADİLİ | adet | 10
7 | KABLO KANALLARI
| 50 LiK KABLO KANALI H=40 MM SICAK DALDIRMA | STS VEYA MUADİLİ | metre | 927
| 100 LÜK KABLO KANALI H=40 MM SICAK DALDIRMA | STS VEYA MUADİLİ | metre | 486
| 200 LÜK KABLO KANALI H=40 MM SICAK DALDIRMA | STS VEYA MUADİLİ | metre | 180
| 300 LÜK KABLO KANALI H=40 MM SICAK DALDIRMA | STS VEYA MUADİLİ | metre | 9
| 600 LÜK KABLO KANALI H=40 MM SICAK DALDIRMA | STS VEYA MUADİLİ | metre | 15
| 100 LÜK KABLO MERDİVENİ H=40 MM SICAK DALDIRMA | STS VEYA MUADİLİ | metre | 18
| 200 LÜK KABLO MERDİVENİ H=40 MM SICAK DALDIRMA | STS VEYA MUADİLİ | metre | 27
| 300 LÜK KABLO MERDİVENİ H=40 MM SICAK DALDIRMA | STS VEYA MUADİLİ | metre | 3
| 400 LÜK KABLO MERDİVENİ H=40 MM SICAK DALDIRMA | STS VEYA MUADİLİ | metre | 6
| 8M DÖŞEME ALTI PRİZ KASASI | STS VEYA MUADİLİ | metre | 15
8 | BORULAR
| Q20 HF KANGAL BORU | CANLAR VEYA MUADİLİ | metre | 5400
| Ø20 RİJİT BORU | CANLAR VEYA MUADİLİ | metre | 450
9 | DATA SİSTEMİ
| MERKEZİ EKİPMANLAR | HIKVISION VEYA MUADİLİ | set | 1
| 42U KABİNET | TEKNİSAT VEYA MUADİLİ | set | 1
| POE ACCES POİNT | HIKVISION VEYA MUADİLİ | adet | 5
| 1M TEKLİ DATA PRİZİ | PANASONİC VEYA MUADİLİ | adet | 260
| 240x200 BEYAZ ELEKTRİKLİ PERDE (ASKI VE KUMANDA DAHİL) | CODOGEN VEYA MUADİLİ | set | 1
| 3400 LÜMEN PROJEKSİYON CİHAZI (ASKI VE KUMANDA DAHİL) | EPSON VEYA MUADİLİ | set | 1
| 10 M HDIM KABLOSU | WELLBOX VEYA MUADİLİ | adet | 1
| 2M HDIM PRİZİ | PANASONİC VEYA MUADİLİ | adet | 2
| CAT6 LSZH | NEXANS VEYA MUADİLİ | metre | 12700
| TEST VE DEVREYE ALMA | YOREL MÜHENDİSLİK | set | 1
10 | TV SİSTEMİ
| MERKEZİ EKİPMANLAR | TEKNOLİNE VEYA MUADİLİ | set | 1
| 42U KABİNET | TEKNİSAT VEYA MUADİLİ | set | 1
| ALÜMİNYUM ANTEN (ASKI DAHİL) | TEKNOLİNE VEYA MUADİLİ | set | 2
| KARASAL ANTEN (ASKI DAHİL) | TEKNOLİNE VEYA MUADİLİ | set | 1
| 1M RTV SAT PRİZ | PANASONİC VEYA MUADİLİ | adet | 54
| RG6-U6 75 OHM CU | ERSE VEYA MUADİLİ | metre | 3060
| TEST VE DEVREYE ALMA | YOREL MÜHENDİSLİK | set | 1
11 | CCTV SİSTEMİ
| MERKEZİ EKİPMANLAR | HIKVISION VEYA MUADİLİ | set | 1
| 5 MP DOME KAMERA | HIKVISION VEYA MUADİLİ | adet | 39
| CAT6 LSZH | NEXANS VEYA MUADİLİ | metre | 1485
| TEST VE DEVREYE ALMA | YOREL MÜHENDİSLİK | set | 1
12 | YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ
| YANGIN PANELİ | PROTEC VEYA MUADİLİ | set | 1
| ADRESLENEBİLİR OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ | PROTEC VEYA MUADİLİ | adet | 73
| ADRESLENEBİLİR ISI DEDEKTÖRÜ | PROTEC VEYA MUADİLİ | adet | 50
| ADRESLENEBİLİR KOMBİNE DEDEKTÖRÜ | PROTEC VEYA MUADİLİ | adet | 16
| DEDEKTÖR TABANI | PROTEC VEYA MUADİLİ | adet | 139
| LED İNTİKATÖR | PROTEC VEYA MUADİLİ | adet | 19
| ADRESLENEBİLİR SİRENLİ OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ | PROTEC VEYA MUADİLİ | adet | 36
| ADRESLENEBİLİR FLAŞÖRLÜ SİREN | PROTEC VEYA MUADİLİ | adet | 17
| ADRESLENEBİLİR YANGIN BUTONU | PROTEC VEYA MUADİLİ | adet | 18
| ADRESLENEBİLİR MODÜL 1 ÇIKIŞ | PROTEC VEYA MUADİLİ | adet | 27
| CO ALGILAMA PANELİ | UTC VEYA MUADİLİ | set | 1
| CO DEDEKTÖRÜ | UTC VEYA MUADİLİ | adet | 6
| CO ALARM SİRENİ | PROTEC VEYA MUADİLİ | adet | 7
| IŞIKLI GAZ UYARI PANELİ | METRONOM VEYA MUADİLİ | adet | 10
| 2x2x0,8 JE-H(St)H FE180/E90 | ERSE VEYA MUADİLİ | metre | 2240
| 3x1,5 LIHCH FE180/E90 | ERSE VEYA MUADİLİ | metre | 605
| TEST VE DEVREYE ALMA | ERSE VEYA MUADİLİ | set | 1
14 | SESLENDİRME SİSTEMİ
| MERKEZİ EKİPMANLAR | ATEİS VEYA MUADİLİ | set | 1
| 42U KABİNET | TEKNİSAT VEYA MUADİLİ | set | 1
| MİKROFON KONSOLU | ATEİS VEYA MUADİLİ | set | 1
| EVRENSEL DUVAR PANELİ | ATEİS VEYA MUADİLİ | set | 1
| 6W SIVA ÜSTÜ HOPARLÖR | ATEİS VEYA MUADİLİ | adet | 14
| 6W SIVA ALTI HOPARLÖR | ATEİS VEYA MUADİLİ | adet | 58
| 6W NEME DAYANIKLI SIVA ALTI HOPARLÖR | ATEİS VEYA MUADİLİ | adet | 32
| 20W SIVA ÜSTÜI HOPARLÖR | ATEİS VEYA MUADİLİ | adet | 18
| VOLUME KONTROL | ATEİS VEYA MUADİLİ | adet | 32
| 2x1,5 LIHCH FE180/E90 | ERSE VEYA MUADİLİ | metre | 1150
| 2x1,5 LIHCH | ERSE VEYA MUADİLİ | metre | 500
| CAT6 LSZH | NEXANS VEYA MUADİLİ | metre | 50
| TEST VE DEVREYE ALMA | YOREL MÜHENDİSLİK | set | 1