## YANGIN_TESISATI
FIRMA-J HAVACİLİK 1 NOLU HANGAR ve OFİS PROJESİ HANGAR BÖLÜMÜ MEKANİK TESİSAT KEŞİF ÖZETİ
YANGIN TESİSAT İŞLERİ
S. NO | MALZEMENİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | İŞÇİLİK BİRİM FİYAT (TL) | İŞÇİLİK TOPLAM FİYAT (TL)
1 | SPRİNKLER UPRİGHT K:5,6(80) | 504 | Ad | 100 | 50400
| 1/2" NPT, 68°C, Prinç |  |  |  | 0
| UL listeli, FM onaylı |  |  |  | 0
2 | SPRİNKLER UPRİGHT K:5,6(80) ( YEDEK ) | 12 | AD. | 100 | 1200
| 1/2" NPT, 68°C, Prinç |  |  |  | 0
| UL listeli, FM onaylı |  |  |  | 0
3 | SPRİNKLER KABİNET | 1 | AD. | 5000 | 5000
| 12 adet 1/2" Sprinkler Hazneli |  |  |  | 0
| Kırmızı Boyalı |  |  |  | 0
4 | ISLAK ALARM VANASI |  |  |  | 0
| Bağlantı elemanları, geciktirme hücresi, |  |  |  | 0
| motor gong ve prresostetı ile beraber |  |  |  | 0
| UL listeli, FM onaylı |  |  |  | 0
| 6" | 2 | AD. | 6250 | 12500
5 | KELEBEK VANA |  |  |  | 0
| wafer tip, indikatörlü ve izleme anahtarlı |  |  |  | 0
| UL listeli, FM onaylı |  |  |  | 0
| 6" | 2 | AD. | 2500 | 5000
| 8" | 1 | AD. | 3500 | 3500
6 | TEST VE DRENAJ VANASI |  |  |  | 0
test, boşaltma ve kapalı konumlu,
| gözetleme camlı, |  |  |  | 0
| UL listeli, FM onaylı |  |  |  | 0
| 1 1/4" NPT, K:80 orifis | 2 | AD. | 1500 | 3000
7 | KÜRESEL VANA |  |  |  | 0
| storz adaptör ve kapağı ile |  |  |  | 0
| TSE belgeli |  |  |  | 0
| 2" | 7 | AD. | 1250 | 8750
8 | MANOMETRE | 1 | AD. | 750 | 750
| 4" çapli, 0-20 bar göstergeli, gliserinli tip |  |  |  | 0
| TSE belgeli |  |  |  | 0
9 | Siyah borular ( Antipas Boyalı ) |  |  |  | 0
| dikişli, PN 16, TS EN 10255 orta seri |  |  |  | 0
| 1" | 84 | MT. | 200 | 16800
| 1" | 114 | MT. | 200 | 22800
| 1½" | 1596 | MT. | 200 | 319200
| 2" | 1620 | MT. | 280 | 453600
| 4" | 168 | MT. | 380 | 63840
| 6" | 270 | MT. | 500 | 135000
| 6" | 216 | MT. | 500 | 108000
| 10" | 6 | MT. | 800 | 4800
9..1 | BORU BOYAMA İŞLERİ, |  |  |  | 0
| 2 kat Ral 3000 yağlı boya ile |  |  |  | 0
| 1"-2" | 1620 | MT. | 35 | 56700
| 1"-2" | 1794 | MT. | 35 | 62790
| 2½"-4" | 168 | MT. | 35 | 5880
| 5"-12" | 276 | MT. | 35 | 9660
9.2 | Fittings ( Yivli - Dişli - Kaynaklı ) | 1 | set | 50000 | 50000
10 | KOLEKTÖR İMALATI ( PROJEDE Kİ GİBİ ) | 1 | set | 15000 | 15000
11 | SİSMİK ASKILAMA | 1 | set | 150000 | 150000
12 | ASKILAMA EKİPMANLARI ( KELEPÇE, TİJ, U BOLT VS. ) | 15 | % |  | 37170
13 | ÇELİK KONSTRÜKSİYON | 2950 | KG | 40 | 118000
14 | TEST ve DEVREYE ALMA | 1 | set | 15000 | 15000
15 |  |  |  |  | 0
16 | YANGIN TESİSAT İŞLERİ TOPLAM |  |  |  | 1734340